**UPS恢复演练记录**

编号： UPS\_TEST\_20180706 序号：001

|  |  |
| --- | --- |
| **演练单位** | 北京融通高科微电子科技有限公司 |
| **演练地点** | 2层机房 |
| **演练人员** | 成明、常波、李清元 |
| **演练时间** | 20180706 17：30 |
| **演练目的、内容：**  为保证机房供电，减少在突发情况下停电造成的影响，同时也验证机房UPS供电的可用性和可靠性，模拟机房停电且短时间内无法恢复情况下，UPS能够为机房提供电源保障。 | |
| **演练过程描述：**  1、确定参加人员演练到场。由信息安全小组讲解演练过程。  2、模拟机房主供电系统故障：关闭供电系统空开。  3、观察并记录中心机房各用电设备及UPS主机在切换过程中状态。持续30分钟。  4、开启机房供电电路系统空开。  5、观察并记录UPS的状态。 | |
| **演练小结：**  演练结束后现场进行了总结，安全管理小组总结了这次活动的目的和意义：首先提高了全员的安全意识，通过演练提高突发事件的应对能力，通过演练起到了保证机房供电和宣传教育的目的。 | |
| **存在的问题及整改措施**  存在问题：无  整改措施：无 | |